Руководство по эксплуатации

блока охранной сигнализации

«Сатурн 3009 - ОСА-3М»

# 1. Основные положения

### 1.1 Введение

Перед установкой необходимо внимательно прочесть данное руководство, поскольку гарантия на это изделие может быть автоматически прекращена из-за небрежного обращения с изделием, а также его неправильного использования и внесения несанкционированных изменений в схему изделия персоналом, не имеющим на это соответствующих полномочий.

### 1.2 Комплектация

В комплект поставки входит :

| 1 Блок охранной сигнализации «Сатурн 3009» ……….. | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2 Руководство по эксплуатации………………………….. | 1 шт. |
| 3 Антенна GSM……………………………………………… | 1 шт. |
| Дополнительные опции: |  |
| а Блок расширения с руководством по эксплуатации |  |
| б Термодатчик ds18b20 |  |
| в Ключ TM |  |
| г Микрофон |  |
| д Аккумулятор 12В |  |

# 2.  Описание блока охранной сигнализации

### 2.1 Внешний вид блока

### 2.2 Основные направления использования

- Охранная сигнализация с возможностью подключения различных датчиков и микрофона для прослушивания помещения.

- Дистанционное управление электроприборами.

- Контроль температуры на объектах (дача, дом, квартира, гараж). В зимний период обеспечивается предупреждение и защита от разморозки системы отопления, функция автоматического регулирования уровня температуры в помещении.

- Возможность подключения блока расширения, обеспечивающего управление газовыми котлами с автоматикой САБК-Э, САБК-МЭ и дополнительным оборудованием.

### 2.3 Основные возможности

- Настройка оповещения и управления блоком с 5 телефонных номеров.

- Настройка ключей iButton Touch Memory (до 15 шт).

- Пять аналоговых универсально-программируемых входов для подключения многих видов датчиков.

- Два выхода типа «сухой контакт».

- Два выхода типа «открытый коллектор» (GND), с током нагрузки до 0.5А.

- Подключение до 5 термодатчиков. Блок позволяет периодически или по запросу с телефона получать показания термодатчиков в виде SMS. Контроль минимального  и максимального установленных порогов температуры. Управление выходом и отправка SMS при выходе за установленные границы.

- Контроль работоспособности термодатчиков

- Настройка собственного текста оповещения для каждого из входов.

- Функция контроля питания позволяет предупредить пользователя об отсутствии основного источника питания (при падении напряжения на аккумуляторе до 13.2 В), окончании заряда резервного аккумулятора, а так же оповещение при восстановлении питания от 220В.

- Возможность удалённого управления каждым из выходов при помощи SMS команд, и тонального набора.

- Возможность удалённой постановки и снятия с охраны при помощи SMS команд и дозвона.

- Оповещение о попытках подбора ключа TM, неисправности линии TM.

#### 2.4  Монтаж блока

#### 2.4.1 Схема подключения:

#### 2.4.2 Описание индикации и подключение внешних устройств

На блоке расположены следующие индикаторы:

Индикатор входов 1-5. Пять индикаторов (светодиодов). Когда шлейф разорван,  индикатор соответствующего шлейфа не светится.

Индикатор аккумулятора – индикатор режима питания устройства. Светится при отсутствии основного питания 220 вольт и работе от резервного источника питания (аккумулятора).

Индикатор GSM – индикатор связи. Светится при наличии связи, мигает при передаче сообщения или дозвоне. При отсутствии связи – не светится.

Индикатор охраны – индикация режима Охрана. Если устройство находится в режиме контроля шлейфов –       индикатор светится (поставлен на охрану), в случае тревоги (до срабатывания сирены) он часто мигает.

Индикатор TM – служебный индикатор. В режиме настроек отображает состояние ошибки устройства. В рабочем состоянии загорается при прикосновении ключом тачмемори («таблетка») на 1 секунду.

Входы и выходы

Блок имеет 5 аналоговых входов для подключения датчиков. Любой датчик подключается с оконечным резистором номиналом  5,6 кОМ, при таком номинале и питании от 220 В, на входе будет 5 В. Каждый вход может быть настроен под индивидуальные требования (см. SMS команды)

Вход TM – Для подключения считывателя TM ключей, а также термодатчиков.

LED – для подключения светодиода, аналог индикатора TM.

Выходы:

Выход 1: релейный выход  (ток до 10 А) имеет нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты.

Выход 2: релейный выход(ток до 1 А) имеет нормально разомкнутые контакты.

Выходы 3-4: выходы типа «Открытый коллектор». При включении на выходе будет GND.

### 2.4.3  Первое включение устройства

Внимание! Установку и изъятие  SIM-карты производить только при выключенном питании! Перед установкой SIM-карты необходимо убедиться в том, что на ней отключена проверка PIN-кода при включении. Баланс на данной SIM-карте обязательно должен быть положительный, средств должно хватать на звонки и отправку SMS-сообщений.

Вставьте SIM-карту в устройство. Подключите все используемые шлейфы в соответствующие разъемы. Подключите аккумулятор и включите устройство в сеть 220 В. Индикаторы подключенных шлейфов должны светиться.

При подаче питания индикатор «GSM» мигает быстро – идёт запуск GSM-модема. Затем этот индикатор мигает медленно – идёт регистрация в сети сотового оператора. Это занимает около 15-20 секунд. При успешном запуске на устройстве загораются все индикаторы на 4 секунды.

Далее устройство считывает из энергонезависимой памяти настройки. Если не найден номер Владельца, то по очереди замигают все четыре индикатора устройства, и оно перейдёт в режим ожидания ввода номера.  В этом режиме  на устройстве мигают два индикатора: GSM и TM  и  устройство ждёт звонка с любого телефона.  Позвоните с необходимого  телефона на  номер SIM –карты вставленной  в блок. Номер вызывающего будет сохранён как основной номер Владельца (Хозяин-1). После этого мигают по очереди все индикаторы и устройство перезагружается.

Перед вводом в эксплуатацию устройство необходимо настроить.

Примечание: для сброса всех номеров, записанных в блок, следует   отключить питание устройства от аккумулятора и сети, замкнуть на плате устройства перемычку X2 и включить питание. После регистрации в сети оператора устройство войдёт в режим ввода номера Владельца. Снять перемычку.

## 2.5 Настройка устройства

Настройка работы прибора производится при помощи отправки SMS команд на SIM - карту установленную в приборе. Все символы в SMS командах только русские, регистр букв нижний (строчные)!

Длина сообщения не должна превышать 45 символов. После команд отмеченных знаком (*) можно вводить следующую команду через пробел (в примерах пробел указан символом ( _ )).

Доступные SMS команды:

*нс_1234567890 – команда, задающая настройки прибора САТУРН.

Примечание: каждая цифра должна принимать значения 0 или 1, где 0 означает отключение текущей опции, 1 означает включении текущей опции. Девятая и десятая цифры могут принимать значения от 0 до 9.

Первая цифра –  при включении прибора отослать SMS на номера хозяев.

Вторая цифра –  оповещать о постановке и снятии с охраны.

Третья цифра – посылать отчеты о выполнении SMS команд.

Четвертая цифра – Зарезервировано в данной версии.

Пятая цифра – управление охраной посредством дозвона с номеров хозяина.

Шестая цифра – При тревоге. 0 – только дозвон. 1 – дозвон + SMS сообщение.

Седьмая цифра – автопостановка на охрану при подаче питания.

Восьмая цифра – сообщать о неправильной SMS команде.

Девятая цифра – длительность сирены в секундах кратно 20 (Значение будет умножено на 20 сек)

Десятая цифра – задержка до взятия на охрану при использовании TM ключей или 5 входа в режиме 4. Задаётся в секундах кратно 35.

Пример: нс_1110110030   (стандартная настройка)

- при включении питания прибор сообщит SMS сообщением;

- при использовании TM ключа будет отправлено сообщение;

- после любой SMS команды будет отправлен отчет о выполнении данной команды;

- разрешено управление охраной через дозвон;

- при сработавшем входе прибор отправит сообщение и сделает дозвон;

- При подаче питания прибор автоматически встанет на охрану;

- Прибор не сообщит если принятая команда была неверная

- длительность сирены будет 60 секунд (3*20)

- При использовании TM ключа постановка на охрану через 0 сек.

*нр_ABCD– настройка режима работы выходов.

A – режим работы 1 выхода.

B – режим работы 2 выхода.

C– режим работы 3 выхода.

D – режим работы 4 выхода.

Возможные режимы:

0 – только ручное управление выходом.

1 – режим «сирена», включение выхода при тревоге.

2 – режим «маяк», включение выхода при постановке на охрану.

3 – «автоматика» - управление от входов и термодатчиков.

Пример: нр_1233   (Стандартная настройка) Такая команда будет означать, что первый выход будет работать как режим «сирена», второй как режим «маяк», третий и четвертый выходы управляются от входов и термодатчиков, а пятый только ручное управление.

*вс_Х1234567 – настройка параметров входа,

где X это число обозначающее номер входа (от 1 до 5),

Далее следует 7 цифр обозначающих параметры:

Первая цифра  - установка минимального напряжения в вольтах на входе (при понижении данного напряжения вход подаёт тревогу)

Вторая цифра - установка максимального напряжения в вольтах на входе (при повышении данного напряжения вход подаёт тревогу)

Третья цифра – задающая длительность импульса в секундах на входе, при превышении которого вход подаст тревогу.

Четвертая цифра – задающая неактивность входа в секундах кратно 10 после последнего срабатывания данного входа.

Пятая цифра – обозначающая паузу до включения тревоги, задаётся в секундах кратно 15.

Шестая цифра – обозначает режим работы входа. Может принимать значения 0 (контроль входа только на охране), 1 (постоянный контроль входа).

2 (контроль на охране, инверсный режим (нормальное состояние – шлейф разомкнут)), 3 (постоянный контроль, инверсный режим), 4 (режим «Тревожная кнопка», для 5 входа, режим управления охраной)

Седьмая цифра – обозначает привязку выхода к данному входу. Т.е. при нарушении шлейфа включится указанный выход, при восстановлении шлейфа выход выключится. (Если это разрешено настройками выхода)

Примечание:

«Тревожная кнопка» - постоянный, инверсный, подача тревоги без включения сирены.

«Режим управления охраной» - при нарушении шлейфа происходит снятие с охраны, при восстановлении шлейфа - постановка на охрану, снятие и постановка на охрану другими способами невозможна!

По стандарту у всех входов настройка вс_Х3811000.

Пример:   вс_33851401    - данная команда будет означать ввод параметров для 3 входа, минимальное напряжение на входе 3В, максимальное напряжение 8В, вход не будет реагировать на сигналы менее 5 секунд, после срабатывания, вход будет неактивен 1*10 секунд, а тревога включится через 4*15 (60) секунд. Вход контролируется только когда прибор находиться на охране,  при срабатывании включится выход 1.

ссX_текст – настройка сообщения, которое будет посылать прибор при срабатывании входа X (где X может принимать значения от 1 до 5) .

Примечание: Текст вводится без кавычек, может быть длинной до 15 русских строчных символов, включая пробелы.

Пример:  c2_взлом двери

Данная команда обозначает, что если сработает вход 2, то будет отправлено сообщение с текстом «тревога: взлом двери»

*тQвR_zXXzYY   - команда задающая пределы термостата Q, при которых сработает выход  R.

Q – обозначает номер термостата,

R – обозначает номер выхода.

z – обозначает  знак и может быть «+» или «-»,

XX – число , задающее минимальную температуру на  термостате Q, при понижении которой включится выход  R,

YY – число задающее максимальную температуру на термостате Q, при превышении которой выключится выход R

Примечание: датчики ds1820 измеряют температуру в пределах от -55˚С до 99˚С.

Пример:  т1в2_+20+28

Такая команда будет означать, что при понижении температуры ниже 20˚С на первом термостате включится выход №2, при превышении 28˚С на первом термостате  выключится выход №2.

*тQс_zXXzYY  - команда задающая пределы термостата Q (Q – номер термостата, может принимать значения от 1 до 5), при нарушении которых будет отправлено сообщение.

z – обозначает  знак и может быть «+» или «-»,

XX – число, задающее минимальную температуру на термостате Q, при понижении которой будет отправлено сообщение,

YY – число,  задающее максимальную температуру на термостате Q, при превышении которой будет отправлено сообщение.

Пример:  т2с_+22+80

Такая команда будет означать, что при понижении температуры ниже 22˚С на втором термостате -  будет отправлено сообщение, при превышении 80˚С на втором термостате  будет отправлено сообщение.

Примечания:

1 Если температура термостата вышла за пределы заданные настройками, будет отправлено сообщение. Если после этого температура термостата вернулась в промежуток, заданный настройками, будет отправлено сообщение что температура термостата в норме.

2 Температура вводиться 3 символами!

Например: +20  -15  +01 -00 -08.

3 Для отключения термодатчика следует задать ему

температуру -99+99;

нн_0_+79876543210 – команда, задающая телефонный номер хозяина.

нн_X_+79876543210 - команда, задающая дополнительный телефонный номер, где Х может принимать значения от 1 до 4 (определение уровня доступа).

Примечание: номер должен быть обязательно в международном формате. (+7 далее 10 цифр телефонного номера).

*нд_АБСД – команда, задающая уровень доступа каждого дополнительного номера.

А, Б, С, Д – уровни доступа через дополнительные номера 1 – 4 соответственно

Доступные уровни:  0 – отключить

1 – 5 оповещение о тревоге по входу 1-5 соответственно

6 – оповещение о смене режима охраны и тревогах

7 – для «ЧОП»

8 – дублирование всех смс

9 – оповещение + управление.

Пример:  нд_3690  - номера: «дополнительный номер 1» оповещение о тревоге по 3 входу. «Дополнительный номер 1» оповещение о смене режима охраны и тревогах. User 3 полный доступ, отключение номера User 4

## 2.5.1 Добавление TM ключей и термодатчиков:

Устройство позволяет одновременно подключать до 15 электронных ключей TM и  до 5 термодатчиков.

Для входа в режим настройки следует:

- выключить питание, подождать 8-10 секунд,

- замкнуть вход ТМ на корпус и включить питание, светодиод ТМ  - должен загореться;

- через три секунды светодиод начнет часто моргать;

- быстро разомкнуть вход ТМ;

Если засветится светодиод «Охрана» и светодиод «TM» часто мигает, это означает что прибор в режиме добавления устройств, то можно приступать к добавлению устройств.

Если только светодиод «TM» часто мигает – означает, что в приборе зарегистрирован TM ключ (и), в таком случае для перехода в режим настройки следует прикоснуться первым, зарегистрированным TM ключом.

- Для добавления устройств следует, включить режим настройки и подключать ключи и термодатчики к входу ТМ на 2-3 секунды. При подключении нового ключа или термометра светодиоды «TM» и «GSM» засветятся на 1 секунду. Если такое устройство уже зарегистрировано в приборе то засветится светодиод «АКК» на 1 секунду.

Для стирания всех ключей и термодатчиков:

- выключить питание, подождать 8-10 секунд,

- замкнуть вход ТМ на корпус и включить питание, светодиод ТМ  - должен загореться;

- через три секунды светодиод начнет часто моргать;

- быстро разомкнуть  и замкнуть вход ТМ на корпус;

- через три секунды светодиод начнет часто моргать;

-быстро разомкнуть вход TM, все светодиоды должны переморгнусь, и прибор перейдет в режим настройки.

Для выхода из режима настройки следует выключить питание.

Примечание:  если используются и термодатчики и TM ключи, рекомендуется сначала программировать термодатчики, а затем ключи.

## 2.5.2 Управление устройством

Управление через SMS

оX – команда управление охраной, где X может принимать значения 1 (поставить на охрану) или 0 (снять с охраны)

Пример: о1 – поставить на охрану.

Примечание: если не указать X, то режим охраны смениться на противоположный

вX_Y  - команда  управление выходами прибора, где X может принимать значения от 1 до 4 и обозначает номер выхода, Y - может принимать значения 1 (включить выход) или 0 (выключить выход) или 2 (включить выхода на 5 секунд)

Пример: в3_1     - означает включить выход 3

сХ– команда удаляющая устройства (TM ключи и термодатчики) из прибора. X может принимать значения:

“ к” – Удалить все TM ключи

“ т” -  Удалить все термодатчики

“ в” -  Удалить всё

Пример: ст – такая команда будет означать удаление всех термодатчиков.

б_#### - команда выполнения USSD запроса. Где  #### номер USSD запроса.

Пример (для мегафона): для запроса баланса необходимо отправить сообщение б_*100#

р – запрос полного отчета

Ответная смс:

Снят с охраны  т:17;18 тм=2 вх:---+- вых:0000 сеть 220в

Объект снят с охраны, температура 1-го термодатчика = 17 градусов, второго 18 градусов. В приборе зарегистрировано 2 тм ключа, сработал 4-ый вход, все выхода выключены, питание прибора от сети 220в

ресет – команда управления - производит полную перезагрузку прибора.

Примечание: после данной команды должен прийти отчет о включении прибора, если это разрешено настройками.

Управление через дозвон.

Блок поддерживает управление охраной посредством дозвона, при получении входящего звонка устройство проверяет: является ли этот номер зарегистрированным в списке. Если да, то отсчитывается количество гудков.

Если позвонить на устройство и подождать 1-2 гудков, а затем завершить вызов, «положив трубку», то режим охраны сменится на противоположный.

Управление через ключи TM.

Возможно управление охраной прикосновением  TM ключа (если он был запрограммирован), при прикосновении ключом режим охраны сменится на противоположный.

Примеры смс команд для настройки блока:

1) настройка первого и второго входа, настройка первого дополнительного номера

вс 13811001 вс 23811400 нн 1 +7987654321

2) настройка доступа первого и второго дополнительного номера, настройка второго дополнительного номера, настройка сообщения 1 входа

нд 9600 нн 2 +7987654321 сс1 взлом двери

3) настройка первого термодатчика на включение выхода и отправку смс

т1в2 +16+28 т1с +16+28

ВНИМАНИЕ: В течение работы модема (получение или отправка SMS, входящий или исходящий звонок) опрос ключей TM и входов (шлейфов охраны) не производится!!

Производитель имеет право на конструктивные изменения с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектации изделия, в связи с этим монтажная схема прибора может отличаться от реальной.

Внимание: сообщение "режим охрана+ " означает, что была попытка вывода прибора из строя, либо обнаружена неисправность прибора, в этом случае, если прибор был на охране, то он переходит в режим повышенной защиты. Т.е. отключаются все функции кроме контроля шлейфов и оповещения при нарушении одного из них. Вывод из этого режима и восстановление всех функций возможен только при физическом отключении прибора от всех источников питания.

3 Гарантия

3.1 Ограничение ответственности:

Изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого Устройства и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т.д. Также Изготовитель не несёт ответственности за любой ущерб, полученный от использования системы, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование системы возлагается на пользователя.

3.2 Гарантийные обязательства:

Производитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту Устройства в течение 6 месяцев с момента продажи при отсутствии:

- механических повреждений,

- повреждений, вызванных попаданием влаги и грязи,

- электрических повреждений (пробой напряжением, неправильный монтаж Устройства, приведший к электрическому повреждению компонентов).

Изготовитель осуществляет бесплатный гарантийный ремонт или замену Устройства на аналогичное по решению Изготовителя.

В случае выхода прибора  из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

432007 г. Ульяновск, Рабочий 1-й переулок, дом 4, тел. 8(8422) 53-95-63

ООО «М А Л Ь В А», с указанием наработки  на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

4 Свидетельство о приемке и упаковке

Прибор приемно-контрольный охранный  «Сатурн – 3009 – ОСА – 3М»,

заводской номер   ___________________________

соответствует требованиям технических условий  ТУ 4372-002-87767285-2013,  признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска _______________________________ 201_ г.

# Text boxes

Если Вам не удалось настроить прибор по вашим требованиям, или необходимая функция отсутствует, пожалуйста, обратитесь к нам, мы Вам поможем!